|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № | 2 | к Договору № | К-00-13 | от | 01.01.2013 |



**Склад №1 по адресу г. Москва ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ стр. 10**

**Исходные данные**

на разработку технического заключения по определению категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

**1**

**УЧАСТОК № П/П**

**1**

**ПОМЕЩЕНИЕ № П/П**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование помещения** | | **Склад №1** | | | |
| Длинна помещения, м | | 30 | | | |
| Площадь помещения, м2 | | 450 | | | |
| Высота помещения, м | | 7,0 | | | |
| Производительность вентиляции м3/час | | - | | | |
| Наличие и тип системы пожаротушения | | нет | | | |
| Температура в помещении, если нормируется, С0 | | 37 (Москва) | | | |
|  | |  | | | |
| **Наименование участка \*** | | **Участок №1 Склада №1** | | | |
| Длинна участка, м | | 31 | | | |
| Площадь участка, м2 | | 450 | | | |
| Минимальное расстояние до перекрытия, м | | 1,5 | | | |
| Вид технологического процесса (ТП) | | Хранение веществ и материалов | | | |
|  | |  | | | |
| **Описание технологического процесса, возможной аварийной ситуации, способов складирования материалов:** | | | | | |
| Хранение гранулированных кормов для животных в бумажных мешках, на деревянных поддонах, располагаемых на металлических стеллажах | | | | | |
| **Количество технологических установок, шт. \*\*** | | нет | | | |
| Материалы находящиеся на пожароопасном участке, общее количество и аварийное количество (образующееся при разбитии повреждении наибольшей возможной емкости/упаковки с горючей жидкостью или газом | | | | | |
| **№** | **Материал** | | **Единица измерения** | **Общее количество** | **Аварийное количество** |
|  | Поддон (древесина в изделиях) 24 кг | | шт. | 278 |  |
|  | Упаковка бумажная мешок 0,5 кг | | шт. | 8000 |  |
|  | Гранулированный корм для животных 14 кг в мешке | | шт. | 8000 |  |
|  | Пленка полиэтиленовая упаковочная | | кг | 70 |  |
|  | -- | | -- | -- | -- |
|  | -- | | -- | -- | -- |
|  | -- | | -- | -- | -- |
|  | -- | | -- | -- | -- |
|  | -- | | -- | -- | -- |
|  | -- | | -- | -- | -- |
|  | -- | | -- | -- | -- |

**\*** При наличии в помещении нескольких пожароопасных участков Исходные данные заполняются на каждый участок и заполняется Приложение А к Исходным данным - взаимное расположение участков относительно друг друга или схема размещения с размерами

**\*\*** При наличии на участке технологических установок с горючими газами, горючими жидкостями или горючими пылями и порошками заполняется Приложение Б к Исходным данным - на каждую установку

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | |  | **ИСПОЛНИТЕЛЬ** | |
|  | |  |  | |
| **ООО "Заказчик"** | |  | **ЗАО "Инженер Спецсервис"** | |
| (организация) | |  | (организация) | |
| **Генеральный директор** | |  | **Генеральный директор** | |
|  | **А. А. Александров** |  |  | **М. Г. Лукин** |
| (подпись) | (Ф.И.О) |  | (подпись) | (Ф.И.О) |